План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома

№31 по ул.Краснофлотская г.Пермь на 2018 год.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность | срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровли и чердачные помещения |  |  |  |
| 1.1 | Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и мусора. | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 1.2 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. | 2 раза в год |  | ООО «Вариант» |
| 1.3 | Прочистка и устранение засоров ливневой канализации. | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 1.4 | Устранение неплотности в дымоходах и венканалах. | по мере необходимости | 3 суток | ООО «Вариант» |
| 1.5 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свищей участков гребней стальной кровли и свищей в местах протечек вровли. | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 1.6 | Проверка исправности оголовков вентиляционных каналов | по мере необходимости | 5 суток | ООО «Вариант» |
| 1.7 | Проверка наличии тяги в дымовентиляцинных каналах | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 1.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |  | ООО «Вариант» |
| 2. | Подвал |  |  |  |
| 2.1 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости но не реже 1 раза в год |  | ООО «Вариант» |
| 2.2 | Устранение причин подтопления подвального помещения | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 2.3 | Дератизация подвальных по помещений |  | 1 раз в месяц | ООО «Дезсервис» |
| 2.4 | Дезинсекция подвальных помещений |  | 1 раз в месяц | ООО «Дезсервис» |
| 3. | Внешнее благоустройство |  |  |  |
| 3.1 | Уборка и содержание придомовой территории |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 3.2 | Уборка контейнерной площадки |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 3.3 | Вывоз ТБО с контейнерной площадки |  | ежедневно | ООО «ВМ-Сервис» |
| 3.4 | Вывоз КГМ | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «ВМ-Сервис» |
| 3.5 | Посыпка территории противогололёдными составами и материалами | по мере необходимости | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 3.6 | Очистка урн от мусора |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 3.7 | Очистка фасадов от наклеенных несанкционированных объявлений | по мере необходимости | 7 суток | ООО «Вариант» |
| 3.8 | Проверка состояния продухов в цоколе здания | Постоянно | 3 суток | ООО «Вариант» |
| 3.9 | Укрепление козырьков, ограждений и перил крыльца | по мере необходимости | 3 суток | ООО «Вариант» |
| 3.10 | Укрепление домовых номерных знаков и других элементов визуальной информации | по мере необходимости | 5 суток | ООО «Вариант» |
| 3.11 | Уборка от снега и мусора приямков и металлических решёток | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 3.12 | Укрепление входных дверей и оконных заполнений | по мере необходимости | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 4. | Внутреннее благоустройство |  |  |  |
| 4.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3 этажа | 6 дней в неделю | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 4.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 4.3 | Мытьё лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 4.4 | Влажная уборка подоконников, отопительных приборов, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 4.5 | Влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  | ООО «Вариант» |
| 4.6 | Мытьё окон | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 4.7 | Влажная уборка кабины лифта |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 4.8 | Установка частично разбитых и слабо укреплённых стёкол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 4.9 | Укрепление и регулировка пружин, доводчиков на входной группе, дверей этажных и лестничных маршей | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 4.10 | Установка или укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 4.11 | Утепление оконных и дверных проёмов | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 4.12 | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решёток на замки |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 5. | Теплоснабжение |  |  | ООО «Вариант» |
| 5.1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 5.2 | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств) | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 5.3 | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости но не реже 1 раза в год. |  | ООО «Вариант» |
| 5.4 | Промывка грязевиков | по мере необходимости |  | ООО «Вариант» |
| 5.5 | Контроль за параметрами теплоносителя |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 5.6 | Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | не реже 1 раза в 3 года |  | ООО «Вариант» |
| 5.7 | Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 5.8 | Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования |  | ежедневно | ООО «Вариант» |
| 5.9 | Промывка системы отопления дома | Ежегодно в начале отопительного сезона |  | ООО «Вариант» |
| 5.10 | Регулировка и наладка системы отопления дома | Ежегодно в начале отопительного сезона |  | ООО «Вариант» |
| 5.11 | Промывка и прочистка теплообменников отопления | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 5.12 | Проведение гидравлических испытаний системы отопления, сдача системы отопления поставщику теплоносителя с подготовкой соответствующей исполнительной документации и оформление актов допуска на поставку теплоносителя в отопительный сезон | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» ПАО «Т Плюс» |
| 6. | Горячее и холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 2 раза в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.2 | Укрепление трубопроводов водоснабжения и канализации | по мере необходимости | 5 суток | ООО «Вариант» |
| 6.3 | Устранение незначительных неисправностей в системе горячего и холодного водоснабжения (разборка и прочистка вентилей, набивка сальников в вентилях, кранах и задвижках, уплотнение резьбовых соединений, мелкий ремонт изоляции трубопроводов) | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 6.4 | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 6.5 | Устранение засоров трубопроводов водоснабжения и канализации | по мере необходимости | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 6.6 | Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаке | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.7 | Осмотр водомерных узлов | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.8 | Осмотр системы водоотведения в подвальных помещениях | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.9 | Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.10 | Проверка исправности канализационной вытяжки | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
| 6.11 | Промывка и прочистка теплообменников горячего водоснабжения, проведение гидравлических испытаний | 1 раз в год |  | ООО «Вариант» |
| 6.12 | Осуществление контроля за своевременным исполнением заявок на устранение неисправностей водопровода и канализации | регулярно | 1 сутки | ООО «Вариант» |
| 6.13 | Установка и замена запорнорегулирующей арматуры на внутриквартирной разводке | по заявкам | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Замена перегоревших электроламп МОП | по мере необходимости | до 3 суток | ООО «Вариант» |
|  | Мелкий ремонт выключателей | по мере необходимости | до 3 суток | ООО «Вариант» |
|  | Мелкий ремонт электропроводки | по мере необходимости | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
|  | Смена электролампочек в фасадных светильниках наружного освещения | по мере необходимости | до 2 суток | ООО «Вариант» |
|  | Осмотр этажных щитков и внутридомовой электросети | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
|  | Осмотр электросети в подвале и на чердаке | 1 раз в месяц |  | ООО «Вариант» |
|  | Осмотр наружного освещения | еженедельно |  | ООО «Вариант» |
|  | Осмотр вводного рапределительного устройства (ВРУ) | еженедельно |  | ООО «Вариант» |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |  | ООО «Вариант» |
|  | Выполнение заявок |  | в течении рабочего дня | ООО «Вариант» |
| 8. | Лифтовое оборудование |  |  |  |
|  | Обслуживание лифтового оборудования | круглосуточно |  | ООО «Ремикс» |
|  | Техническое освидетельствование | 1 раз в год |  | ООО ИКЦ «Просвет» |
| 9. | Аварийное обслуживание | круглосуточное |  | ООО «Вариант» |