План текущего ремонта

по ж/д №31, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2019г.

| № | Планируемые работы | Сроки выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение. | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 2 | Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 3 | Частичный ремонт мягкой кровли 4 -го подъездов | Июнь-июль | ООО «Вариант» |
| 4 | Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления | Август-сентябрь | ООО «Вариант» ИП Сухарева |
| 5 | Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки» на кровле дома | Май | ООО «Вариант» |
| 6 | Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых , ремонт установленного электротехнического оборудования | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 7 | Замена обвязки теплообменников системы ГВС | Май | ООО «Вариант» |
| 8 | Промывка общей системы отопления здания. | Июнь-Июль | ООО «Вариант» |
| 9 | Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний) наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону. | Май-сентябрь Согласование по опрессовке с ПСК | ООО «Вариант» ПАО «Т Плюс» |
| 10 | Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки | Август | ООО «Вариант» |
| 11 | Ревизия приборов учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию). | Июнь | ООО «Вариант» ПАО «Т Плюс» |
| 12 | Частичная замена вентилей на стояках циркуляции ГВС. | Май | ООО «Вариант» |
| 13 | Замена обратных клапанов системы циркуляции отопления. | Июль | ООО «Вариант» |
| 14 | Ремонт общедомовых систем отопления,водоснабжения,канализации | Май-Сентябрь | ООО «Вариант» |
| 15 | Замена вентилей на квартирных отводках системы ГВС | При установлении факта повреждения | ООО «Вариант» |
| 16 | Укрепление козырьков вентиляции всех подъездов на кровле здания | Август | ООО «Вариант» |
| 17 | Ремонт межпанельных швов 1,3 подъезды. | Август | ООО «Вариант» |
| 18 | Установка интерфейса на узел учета тепловой энергии в ИТП | Октябрь | ООО «Вариант» ПАО «Т Плюс» |
| 19 | Установка пожарного люка выхода на крышу в 1 подъезде. | Ноябрь | ООО «Вариант» |

Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров