Характеристика, конструктивные и технические параметры

многоквартирного дома ул. Краснофлотская,29а г. Пермь

1. Год постройки - 2015

2. Серия, тип проекта- 5583-11 ООО «Пермгражданпроект»

3. Кадастровый номер- 59:01:4410728:966

4. Площадь здания – 3997,2 м.кв.,

в т.ч.         жилая – 2659,2 м.кв.

не жилая – 306,5 м.кв.

м.о.п. – 1081,3 м.кв.

5. Число этажей – 12

6. Количество лифтов – 1

7. Количество квартир – 45

8. Количество подъездов – 1

Инженерно- техническое обеспечение

9. Отопление – центральное от ТЭЦ, ИТП

10. Холодное водоснабжение, водоотведение – центральное

11. Горячее водоснабжение – ИТП

12. Электроснабжение – центральное

13. Газоснабжение – сетевое

14. Количество мусоропроводов – 0

Конструктивные элементы

15. Стены – железобетонные панели

16. Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты

17. Перегородки – блоки ячеистого бетона, гипсокартон, полнотелый красный кирпич

18. Крыша – плоская, из наплавляемого материала с внутренним водостоком

19. Полы – бетонные

20. Окна – металлопластиковые

21. Двери – деревянные, металлические

22. Вентиляция – приточно-вытяжная, естественная

23. Количество лоджий – 47

24. Отмостка – 54 кв.м.