Характеристика, конструктивные и технические параметры

многоквартирного дома ул. Краснофлотская,33 г. Пермь

1. Год постройки - 2008

2. Серия, тип проекта-  индивидуальный, шифр 5451-05

3. Кадастровый номер- отсутствует в техническом паспорте здания (строения)

4. Площадь здания – 9264,5 м.кв.,

в т.ч.         жилая – 6584,3 м.кв.

не жилая – 1187,5 м.кв.

м.о.п. – 1492,7 м.кв.

5. Число этажей – 18

6. Количество лифтов – 3

7. Количество квартир – 94

8. Количество подъездов – 1

Инженерно- техническое обеспечение

9. Отопление – центральное от ТЭЦ, ИТП

10. Холодное водоснабжение, водоотведение – центральное

11. Горячее водоснабжение – ИТП

12. Электроснабжение – центральное

13. Газоснабжение – отсутствует

14. Количество мусоропроводов – 1

Конструктивные элементы

15. Стены – кирпичные

16. Перекрытия – сборные железобетонные плиты

17. Перегородки – газобетонные блоки, кирпичные

18. Крыша – плоская, из наплавляемого материала с утеплением

19. Полы – бетонные

20. Окна – металлопластиковые

21. Двери – металлические, металлопластиковые

22. Вентиляция – приточно-вытяжная, естественная

23. Количество лоджий – 88

24. Отмостка – 108 кв.м.